## Slide 1: Tema 18: Gurluşyk we ýol gurluşyk maşynlary awtomatlaşdyrmak 1. Awtomatlaşdyrmagyñ görnüşleri. 2. Awtomatlaşdyrmak barada umumy düşünjeler. 3. Dolandyryşyň awtomatiki sistemasy. Ölçeýiş we ölçeg serişdeleri. 4. Tehnologiki parametrleriň awtomatiki gözegçiligi. 5. Döwlet senagat düzümindäki abzallaryň (enjamlaryň) standarty. Netije.

## Slide 2: Awtomatika bu adam göniden-göni gatnaşman amala aşyrylýan dürli prosessleri dolandyrmak we olaryñ geçişine gözegçilik baradaky ylymyñ we tehnikanyñ pudagydyr. Awtomatikanyñ ösmegi esasan hem ylmy-tehniki progrese ýardam berdi we onuñ esasy ugurlaryny kesgitledi.

## Slide 3: Awtomatikanyñ ösmeginiñ faktorlary: giñelip barýan önümçiligiñ we önümiñ hiliniñ ýokarlanmagynyñ, şeýle hem adamyñ zähmediniñ kämilleşdirilmeginiñ zerurlygyndan ybaratdyr. Häzirki zaman önümçiligine aýry-aýry prosesleriñ arasyndaky baglanyşyklaryñ köpdürlüligi we olaryñ takyk yzygiderliligi mahsusdyr.

## Slide 4: Kibernetika-bu maşynlarda, janly organizmlerde we olaryň birleşmelerinde berilýän maglumatlaryň we dolandyryş prosseslerinde umumy kanunlaýjylykly baradaky ylymdyr. Kibernetika düşünjesini ylyma, tehnika girizen amerikan alymy Norbert Winer. Bu düşünje 1948-nji ýylda hödürlenildi we kabul edildi. Kibernetus – diýmek grek dilinden terjime edilip, ol dolandyryjy diýen manyny berýär.

## Slide 5: Häzirki zaman kibernetikasy birnäçe özbaşdak ugurlary birleşdirýär: -maglumat teoriýasy. -programmirleme teoriýasy . -sistemalary dolandyryş teoriýasy.

## Slide 6: Maglumat teoriýasy-maglumaty toplamak, özgertmek we bermek usullaryny öwrenýär. Maglumat signallaryñ kömegi arkaly berilýär we añladylýar. Bu fiziki prosess bolup, berilýän maglumata baglylykda kesgitlenen parametrleri bolýar. Şular ýaly baglylygy guramaklyga kodirleme diýilýär.

## Slide 7: Programmirleme teoriýasy-maglumaty dolandyryş wagtynda ulanmak we gaýtadan işlemek usullaryny bejerip taýýarlamak we doly öwrenmek bilen meşgullanýar. Maglumat metody algoritm diýip atlandyrylýan kesgitlenen düzgün boýunça, dolandyryşyñ islendik sistemamasynyñ maglumaty gaýtadan işlemek ýoly arkaly işi programmirlemäge mümkinçilik berýär.

## Slide 8: Awtomatlaşdyrmak hem kibernetikanyň bir bölegi bolup durýar. Awtomatlaşdyrmak sözi grekleriň autos -diýen sözünden gelip çykýar. Grekleriň automatos we biziň- awtomat sözümiziń manysy özi hereket edýän enjamy aňladýar. Awtomatlaşdyrmak sözi adamyň işini awtomatlaryň işi bilen çalyşmagy, tehnologiki desgalary özini hereket edýän enjamlar bilen gurnamagy aňladýar.

## Slide 9: Awtomatlaşdyrmak iki derejä bölünýärler. Birinji dereje adamyň fiziki işi, özi hereket edýän mehanizmleriň işi bilen çalşyrylmagy göz öňünde tutulýar, ýagny tehnalogiki prosesleri awtomatlaşdyrmakdan durýar. Oňa köplenç halatda, öndürjiligiň mehanizmleşdirilşi diýilip atlandyrylýar.

## Slide 10: Ikinji dereje kärhanada barlag (gözegçilik) etmek we dolandyrmak üçin enjmlary girizmekden durýar, ýagny tehnologiki prosessleriň geçişini dolandyrmaklygyň awtomatlaşdyrylşy diýilýär. Önümçiligi we tilsimatly prosesleri awtomatlaşdyrmak esasanam, ikinji derejä girýär. Olarda geçýän prosesler örän ýokary derejede enjamlaşdyrylandyr.

## Slide 11: Önümçiligi awtomatlaşdyrmak derejesi boýunca tapawutlandyrylýar. Olar bölekleýin, kompleksleýin we doly awtomatlaýdyrmak. Bölekleýin awtomatlaşdyrmak- bu diňe kesgitlenen tehnologiki prossesinde özüniň çylşyrymlylygy bilen ýa-da çalt geçişi bilen adam tarapyndan ýerine ýetirip bolmajak aýratyn önümçilik operasiýalaryny awtomatiki ýagdaýda ýerine ýetirilmelidir.

## Slide 12: Kompleksleýin awtomatlaşdyrmak-uçastogyň, sehiň, zawodyň, elektriki stansiÿalarynyň we ş.m. önümçiligiň esasy operasiÿalaryny özara baglanyşylan bir kompleks görnüşinde ÿerine ÿetirÿär. Doly awtomatlaşdyrmak-bu dolandyryş we gözegçilik sistemasy bilen bilelikde önümçiligiň esasy we kömekçi uçastoklarynyň (bölümleriniň) ählisini awtomatlaşdyrylan ÿokary derejedir.

## Slide 13: Öz ÿerine ÿetirÿän funksiÿasyna baglylykda awtomatlaşdyrmak aşakdaky esasy görnüşlere bölünÿär: - awtomatiki sazlama; - awtomatiki gorag; - awtomatiki blokirleme; - awtomatiki gözegçilik; - tehnologiki duýdurma (signal berme); - aralykdan (distansion) dolandyrmak; - awtomatik gaýtadan utgaşdyrmak. - awtomatiki dolandyryş

## Slide 14: Awtomatiki dolandyryş -berlen programma baglylykda obÿektiň funksionirlenmegini goldamaga gönükdirilen, hereketler toplumydyr. Funksionirleme algoritmi -diýilip haýsy hem bolsa gurluş sistema toplumynyñ ýa-da gurluşyñ tehniki prosesiniñ dogry ýerine ýetirilmegine alyp barýan buýruklar toplumyna aýdylýar.

## Slide 15: Dolandyryjy algoritm – diýip, funksionirleme algoritmini ýerine ýetirmek maksady bilen dolandyryjy obýektine daşky täsirleriñ häsiýetlerini kesgitleýän buýruklar toplumyna aýdylýar. Awtomatiki gözegçilik - bu hereketiň zerur bolan täsirini aýdyňlaşdyrmak maksady bilen obýektiň gözegçilik edilýän parametrleriniň maglumatlaryny kabul etmek we ony işläp bejermek.

## Slide 16: Awtomatiki gorag - gözegçilik edilýän parametrleriň bellenen belli bir bahasyndan üýtgeýän mahalynda prossesi bes edýän metodlaryň we serişdeleriň toplumy. Awtomatiki sazlama - bu girizilen programma laýyklykda dolandyryjy prossesleriň çyzma talaplaryny kesgitleýän parametrleriň berlen bahalaryny awtomatiki üpjün etmekdir. Awtomatiki sazlama awtomatiki dolandyryşyň bir bölegi hökmünde seredilýär.